## Sheet1
2019年流感监测项目试剂采购报价表
序号 | 试剂名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需求试剂品牌 | 单价 | 参数要求
1 | 甲、乙型流感双通道检测试剂盒 | 50T | 盒 | 8 | 知名品牌 |  | 1、甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法)，肠道病毒通用/EV71/CA16型核酸检测试剂盒，CA6/CA10等有医疗器械产品注册证,手足口试剂需为同一生产厂家品牌；流感试剂也需为同一生产厂家品牌。 2、阳性对照：采用人工假病毒技术（将病毒RNA片段包裹在诱导的外膜蛋白内，可防止核酸酶降解，对RNA长期保存有利，与以往的病毒相比，更稳定，更安全； 3、规格、保存温度及效期：-20℃冷冻保存，产品有效日期不小于6个月，规格：50人份/盒； 4、适用仪器：探针为Taqman探针，可在各种多通道荧光定量PCR 仪器上使用（至少包括ABI系列和罗氏系列荧光PCR仪）； 5、敏感性：对指定特异性病毒不同毒株均能检出； 6、投标企业可为生产企业或经销商，所投产品为同一厂家产品，经销商必须取得所投产品生产企业的合法授权文件； 7、两年内国家食品药品监督管理局药品飞行检查结果无缺陷； 8、对所投产品；投标供应商在安徽省及地市疾控，有三家以上业绩合同； 9、需提供厂家正规授权。
2 | 乙型分型流感检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2 | 知名品牌
3 | 甲型H1N1流感试剂盒 | 50T | 盒 | 2 | 知名品牌
4 | H3流感检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2 | 知名品牌
5 | H7流感检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 | 知名品牌
6 | 诺如病毒检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 | 知名品牌
7 | 手足口通用型检测试剂盒 | 50T | 盒 | 5 | 知名品牌
8 | 手足口EV71和COXA16双通道检测试剂盒 | 50T | 盒 | 5 | 知名品牌
9 | 合计