## Sheet1
2020年度六安市疾病预防控制中心试剂、耗材询价目录
序号 | 理化试剂耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 价格（元） | 供应企业 | 备注
1 | 过氧化氢 | GR/500ml | 瓶 | 2 |  |  |  | 满足国药优级纯试剂要求
2 | 硫脲 | 500g、AR | 瓶 | 1 |  |  |  | AR
3 | 氢氧化钠 | 500g、GR | 瓶 | 1 |  |  |  | GR
4 | 水碘检测试剂盒 |  |  | 1 |  |  |  | 满足武汉众生试剂盒质量要求
5 | 硫酸铈铵 | 25g，AR | 瓶 | 1 |  |  |  | AR
6 | Hg单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
7 | Ba单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
8 | Sn单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
9 | K单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
10 | Na单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
11 | Mg单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
12 | 碘单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
13 | ICP-Ms21种混标 | 100ug/ml，125ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
14 | ICP-Ms内标混合液(7种) | 10ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
15 | ICP-Ms通用调谐液 | 500mL | 瓶 | 1
16 | PE ICP-MS（350D）进样口三通 |  | 个 | 5 |  |  |  | 满足PE公司进样口三通要求
17 | 酚试剂（麦克林） | 1g AR | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足实验需要
18 | 三氯甲烷、四氯化碳标准混合溶液 | 支 | 支 | 2 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
19 | 铬天青 | 10g AR | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足实验需要
20 | 对硝基酚 | 25g AR | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足实验需要
21 | 乙二胺四乙酸二钠 | 0.1mol/L/500ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
22 | 硫代硫酸钠(Na2S2O3标准物质 | 0.1mol/L/500ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
23 | 草酸钠标准溶液 | 0.1mol/L/500ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
24 | 阴离子合成洗涤剂标准溶液 | 20mL/支 | 支 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
25 | 氰化物标准溶液 | 20mL/支 | 支 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
26 | 高锰酸钾标准溶液 | 0.1mol/L/500ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
27 | 挥发酚标准溶液 | 20mL/支 | 支 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
28 | 氨标准溶液 | 50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
29 | 水中尿素氮标准溶液 | 20mL/支 | 支 | 2 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
30 | 亚氯酸盐标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
31 | 苯系物（苯、甲苯、二甲苯）标准 | 支（二硫化碳中苯系物） | 支 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
32 | 水中挥发酚标准 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
33 | 水中氰化物标准 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
34 | 水质浊度标准 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
35 | 0-500℃精度2水银温度计 | 长度≥30cm | 个 | 5 |  |  |  | 满足计量精度要求
36 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 参考值浓度13～17.6%和35.4～47.8% | 套 | 5 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
37 | 焦磷酸 | 焦磷酸 100g/瓶 纯度≥95% | 瓶 | 10
38 | 定量滤纸12.5cm | 12.5cm | 盒 | 2
39 | 一次性丁腈手套M号 | 100支/盒 | 盒 | 20 |  |  |  | 满足爱马斯规格要求(耐用4.6g)
40 | 一次性丁腈手套S号 | 100支/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 满足爱马斯规格要求(耐用4.6g)
41 | 一次性乳胶手套 | 100支/盒 | M号盒 | 5 |  |  |  | 满足爱马斯规格要求(耐用4.6g)
42 | 一次性乳胶手套 | 100支/盒 | S号盒 | 5 |  |  |  | 满足爱马斯规格要求(耐用4.6g)
43 | 一次性活性炭口罩 | 50个/盒 | 盒 | 20 |  |  |  | 满足爱马斯规格要求
44 | 移液器 | 1ml-5ml | 个 | 5 |  |  |  | 满足移液器精度要求
45 | 移液器加样头 | 1ml-5ml | 包 | 10 |  |  |  | 能适配移液器要求
46 | 50mL离心管（带架） | 50ml 25个/包 | 包 | 40 |  |  |  | 满足康宁离心管需求
47 | 15mL离心管（带架） | 15ml 50个/包 | 包 | 10 |  |  |  | 满足康宁离心管需求
48 | 样品保鲜盒300mL | 300mL | 个 | 1000
49 | 过硫酸铵 | 500g/瓶，AR | 瓶 | 1 |  |  |  | AR
50 | 钙单元素标准溶液 | 50mL/瓶，1000ug/ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
51 | 钾单元素标准溶液 | 50mL/瓶，1000ug/ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
52 | 钠单元素标准溶液 | 50mL/瓶，1000ug/ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
53 | 镁单元素标准溶液 | 50mL/瓶，1000ug/ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足国家标准物质要求
54 | 甲基磺酸试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足默克公司质量要求
55 | RP柱1cc | 48个/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 满足赛默飞公司质量要求
56 | 一次性针头过滤器 | 100个/盒 | 盒 | 1
57 | 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒0-300ug/L | 盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 满足武汉众生试剂盒质量要求
58 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 满足GR纯度要求
59 | 硫酸铈铵 | 瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  | 满足GR纯度要求
60 | 变色硅胶 | 瓶 | 500g | 10
[7 empty] | 总体备注 | 所投的标准品保质期必须≥1年，且生产日期为2020年，如遇特殊情况可与实验室工作人员沟通

## Sheet2
1 | 总铬单元素标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1 | 满足国家标准物质要求
2 | 六价铬单元素标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1 | 满足国家标准物质要求
3 | 硼氢化钠 | 100g、AR | 瓶 | 3 | AR
4 | 抗坏血酸 | AR/25g | 瓶 | 5 | 满足沪试试剂要求
5 | 氢氧化钠 | 500g、GR | 瓶 | 2 | GR
6 | Hg单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 | 满足国家标准物质要求
7 | Ba单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 | 满足国家标准物质要求
8 | Sn单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 瓶 | 1 | 满足国家标准物质要求
9 | ICP-Ms21种混标 | 100ug/ml，125ml | 瓶 | 1 | 满足国家标准物质要求
10 | ICP-Ms内标混合液 | 10ug/ml，50ml | 瓶 | 1 | 满足国家标准物质要求
11 | 过氧化氢溶液 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 满足国家标准物质要求