测序服务需求计划表

|  |  | 数量（份） | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全基因组测序 | 框架图测序（二代测序） | 70 | 1.实验室具有经认证或备案的生物安全Ⅱ级(BSL-2)资质，具有医学检验实验室执业许可；实验室通过 IsO9001质量管理体系认证，具有开展基因测序及生物信息学分析的技术服务(提供认证证书，认证范围应包含此项)； 2.实验室搭载一代测序、二代测序和三代测序的技术平台，包括ABI3730xl、illumina NovaSeq、NextSeq、MiSeq等; 3.病原体测序的报告周期≤15个工作日加急周期≤7个工作日； 4.为提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率，服务厂家需使用专用核酸提取试剂，该试剂对细菌均有较好的提取效果(提供生产商盖章说明书，说明书中有特别标注用于测序)；可免费提供提取设备及专用试剂供用户自测验证 5.对病原体核酸抽提、病原体富集、文库构建、测序以及数据分析整个流程提供打包服务； 6.最终反馈的测序数据质量情况:Q30>90%,高质量数据>1G; 7.最终提供的测序数据文件无需额处分析处理，可以直接上传国家致病菌识别网实验室监测信息的系统； 8.最终数据的组装结果满足:基因组覆盖度>99%,平均测序覆盖深度>100x; 9.自样本收到日起，5个工作日内反馈样本质量检测报告; 10.具有三家以上市级或省级疾控系统测序服务经历(提供发票复印件并完成发票真伪在线验证) |  |  |
| 宏基因组测序 | 宏基因组测序（二代测序） | 10 | 1.实验室具有经认证或备案的生物安全Ⅱ级(BSL-2)资质，可以处理生物安全法规允许的相应病原体；实验室通过ISO9001、ISO13485 等质量管理体系认证，具有开展基因测序及生物信息学分析的技术服务(提供认证证书，认证范围应包含此项)； 2.可接收环境、动/植物来源、食物和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理、宏基因组测序及数据质控; 3.测序周期<15个工作日，加急情况下≤10个工作日； 4.单个样品产生的平均原始数据不应低于6G,可交付原始数据、高质量数据和物种组成分析报告等内容； 5.原始数据中，碱基数据质量值Q30比例≥85%; 6.对原始数据进行低质量reads过滤和 adaptor过滤; 7针对原始数据≥10G的宏基因组测序，可免费提供基因组组装，基因预测、去冗余，基因丰度统计，物种注释及统计，功能注释及统计， 功能丰度统计，代谢通路比较分析，抗性基因注释等生信分析服务，并提供报告解读; - 自样本收到日起，5个工作日内反馈样本质量检测报告; - 具有三家以上市级或省级疾控系统测序服务经历(提供发票复印件并完成发票真伪在线验证)。 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |