1.以城市自来水为水源，全自动控制系统及LCD显示屏，稳定可靠的一级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元，内置式压力纯水桶≧1.5升，外置式压力纯水桶≧15升。

2.纯水质量完全达到或超过ISO3696(2级水)、GB/T 6682（1级水）、ASTM D1193(Ⅱ型试剂级水)、JIS K0557等规定的水质标准，也满足CP、EP、USP、JP等国药典对纯化水的技术要求。

3.产水量≧20升/小时，瞬间产水量≧1.0升/分钟。

4.有机物去除率：＞99%；微粒及细菌去除率>99%。

5.至少具有手动取水及定量取水两种取水方式。

6.整机维保5年。

7.除配备的装机耗材外再搭配供应成套相关滤芯、耗材4套。